MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS

| DEPARTAMENTO |  | PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA |
| --- | --- | --- |
| ENGENHARIA ELÉTRICA |  | CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO |

| CÓDIGO |  |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  | SEMESTRE |  |  | PRÉ-REQUISITOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # GEELAR 1703 |  |  |  |  |  | 7º |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | GEELAR 1603 |
| CRÉDITOS |  |  |  |  | AULAS/SEMANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE AULAS NO SEMESTRE |  |  |  |  |
|  |  | TEÓRICA |  |  |  |  | PRÁTICA |  |  | ESTÁGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |

## EMENTA

Curto-circuito equilibrado: Análise da corrente de curto-circuito trifásico em regime transitório. Cálculo do curto-circuito trifásico pelo método das tensões internas e equivalentes de Thévenin. Especificações de disjuntores. Cálculo do curto-circuito trifásico usando a matriz impedância de barra. Circuitos de sequência de geradores em vazio. Circuitos de sequência de sistemas elétricos. Curto-circuitos desequilibrados: Curto-circuito fase-terra. Curto-circuito bifásico, Curto-circuito bifásico-terra. Métodos de aterramento de sistemas elétricos. Análise de curtos-circuitos desequilibrados usando a matriz impedância de barra. Cálculo de curto-circuitos desequilibrados por computador.

## BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica: 1. GERALDO KINDERMANN, “Curto-circuito”. 2 a edição, editora Sagra Luzzatto. 2. FUJIO SATO, “Análise de Curto-circuito e Princípios de Proteção Em Sistemas de Energia Elétrica”, 2 a edição, Campus – Grupo Elsevier. 3. P. M. ANDERSON, “Analysis of faulted power systems”. 1. ed. Wiley-IEEE Press . 1995. Bibliografia Complementar: 1. JOHN J. GRAINGER; WILLIAM D. STEVENSON, “Power system analysis”, 1 a edição, McGraw-Hill Education. 2. CARLOS C. B. OLIVEIRA, “Introdução a sistemas elétricos de potência: componentes simétricas”. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 2000. 3. CHARLES A. GROSS, “Power system analysis”. 2nd ed. New York, US; Chichester, ENG: J. Wiley, 1986. 4. ALCIR JOSÉ MONTICELLI,; ARIOVALDO GARCIA, “Introdução a sistemas de energia elétrica” 2 edição. Campinas, SP: UNICAMP. 2011. 5. RICHARD ROEPER, “Correntes de curto-circuito em redes trifásicas”. São Paulo: Nobel, 1990.

### OBJETIVOS GERAIS

Analisar o comportamento dos Sistemas Elétricos de Potência sob condições de falta, abordando os diferentes tipos de curto-circuitos.

## METODOLOGIA

- Exposição didática com a participação do alunos. - Debates, exercícios, leitura de textos.

## CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A avaliação pode ser feita por: provas parciais, trabalhos práticos.

| ## CHEFE DO DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME | ASSINATURA |  |  |  |  |
| JANAINA VEIGA |  |  |  |  |  |
| ## PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA |  |  |  |  |  |
| NOME | ASSINATURA |  |  |  |  |
| RAPHAEL PAULO BRAGA POUBEL |  |  |  |  |  |

#### APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: 15/03/2017

# PROGRAMA

1 - INTRODUÇÃO 1.1 - Considerações gerais; 1.2 - Características dos curtos-circuitos; 1.2.1 - Tipos de curtos-circuitos; 1.2.2 - Ângulos de defasagens das correntes de curtos-circuitos; 1.3 - As consequências dos curtos-circuitos; 1.4 - Condições anormais de operação; 1.5 - Configuração do sistema elétrico; 1.5.1 - Sistema radial; 1.5.2 - Sistema em anel; 1.5.3 - Arranjos de barras. 2 - ANÁLISE DE CURTO-CIRCUITO EQUILIBRADO 2.1 - Hipóteses simplificadoras; 2.2 - Modelagem da rede; 2.3 - Método de simulação; 2.4 - Método da matriz ZBARRA; 2.5 - Métodos das matrizes esparsas; 2.6 - Curto-circuito trifásico. 3 - ANÁLISE DE CURTOS-CIRCUITOS DESEQUILIBRADOS 3.1 - Transformação das Componentes Simétricas (TCS); 3.2 - Propriedades da TCS; 3.2.1 - TCS nas fórmulas das potências; 3.2.2 - Efeito da TCS nas equações dos elementos passivos da rede elétrica; 3.2.3 - Efeito da TCS nas equações de uma máquina síncrona com carga desequilibrada; 3.3 - Conexão das redes de sequências; 3.3.1 - Curto-circuito bifásico; 3.3.2 - Curto-circuito monofásico; 3.3.3 - Curto-circuito monofásico com autotransformadores. 4 - PRINCÍPIOS DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO 4.1 - Finalidades e tipos de aterramento; 4.1.1 - Sistema não aterrado; 4.1.2 - Sistema aterrado através de alta impedância; 4.1.3 - Sistema aterrado através de baixa impedância; 4.1.4 - Sistema eficazmente ou diretamente aterrado; 4.2 - Fator de falta para terra; 4.2.1 - Equacionamento básico para determinação do fator de falta para a terra; 4.3 – Para-raios; 4.3.1 - Tensão nominal do para-raios; 4.3.2 - Tensão de reseal; 4.3.3 - Tensão nominal do para-raios de acordo com o sistema de aterramento do neutro.